## CSDLBMS
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
CODE | DANH MỤC CÔNG TÁC/ DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG | MODEL | NHÃN HIỆU/ XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |  | Ngày update
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
C | Bộ điều khiển MACH-ProSys BACnet IP (12UI, 8UO), tích hợp giao thức Modbus RTU / MACH-ProSys BACnet IP Controller (12UI, 8UO), Modbus RTU | MP-S | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Gateway Modbus RTU dùng để kết nối Thermostat FCU / Modbus RTU Gateway to connect Thermostat FCU | MP-C | Reliable Controls/Canada | Bộ | 1 | 2
C | Bộ mở rộng MACH-ProPoint (12UI, 8UO) / MACH-Propoint Expansion module (12UI, 8UO) | MPP-IO-U | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Bộ mở rộng MACH-ProPoint (24UI) / MACH-Propoint Expansion module (24UI) | MPP-I | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Bộ điều khiển MACH-Pro2 BACnet MSTP (12UI, 8UO) / MACH-Pro2 BACnet MSTP Controller (12UI, 8UO) | MP-2 | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Bộ điều khiển MACH-Pro1 BACnet MSTP (12UI, 8UO) / MACH-Pro1 BACnet MSTP Controller (12UI, 8UO) | MP-1 | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Bộ điều khiển MACH-ProZone BACnet MSTP (4UI, 4UO) / MACH-ProZone BACnet MSTP Controller (4UI, 4UO) | MPZ-44-C | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
C | Bộ điều khiển MACH-ProZone BACnet MSTP (8UI, 4UO) / MACH-ProZone BACnet MSTP Controller (8UI, 4UO) | MPZ-84-C | Reliable Controls/Canada | cái | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện / Control Panel and Accessories | CP-01 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-02 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-03 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-04 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-05 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-06 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-07 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
CP | Tủ điều khiển và phụ kiện Control Panel and Accessories | CP-08 | Viet Nam | Tủ | 1 | 2
HMI | Màn hình giám sát 7 inch HMI 7 inch | GL070E | Kinco/China | Bộ | 1 | 2
HMI | Màn hình giám sát 10 inch HMI 10 inch | GL100E | Kinco/China | Bộ | 1 | 2
SW | Bộ chia mạng 5 cổng Switch 5 Ports | SW-05 | Cisco/Asia | Bộ | 1 | 2
THE | Bộ điều khiển Thermostat ON/ OFF, 4 pipes, Modbus with 3 fan speeds, with occupancy mode, remote sensor terminal, high accuracy thermostat | TFM428 | Honeywell/China | Bộ | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ nước NTC10K + phụ kiện Water Temperature Sensor NTC10K + Accessories | TSAPA24 | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Công tắc dòng chảy, tiếp điểm khô 15A/24V, 8A/250VAC Water Flow Switch, Dry contact 15A/24V, 8A/250VAC | WFS | Greystone/China | Cái | 1 | 2
CB | Công tắc chênh áp suất nước 0.5 - 3.5 Bar Water Differential Pressure 0.5 - 3.5 Bar | WDPS | Greystone/China | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến chênh áp suất nước 1, 2, 5, 10 Bar Water Differential Pressure 1, 2, 5, 10 Bar | WDPT | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ lắp ống gió NTC10K, Type 2 Air Temperature Sensor NTC10K, Type 2 | DTE | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp ống gió Air Temperature, Humidity Sensor Ngõ ra nhiệt độ: NTC10K Ngõ ra độ ẩm: 4-20mA hoặc 0-10VDC | DTH | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến vận tốc gió Velocity Sensor | AV | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến chênh áp suất không khí Air Differential Pressure Sensor | ADPT | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp phòng Room Temperature, Humidity Sensor | RTH | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến chênh áp suất phòng Room Differential Pressure Sensor | DPT | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ phòng Room Temperature Sensor | RTE | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến nhiệt độ lắp kho lạnh NTC10K, Type 2 Air Temperature for cold storage NTC10K, Type 2 | TSFL | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
| Đèn cảnh báo Alarm Light | Light | Hangyoung/Korea | Cái | 1 | 2
| Chuông cảnh báo Alarm Bell | Bell | Hangyoung/Korea | Cái | 1 | 2
CB | Công tắc gió 50-500 Pa Air Flow Switch 50-500 Pa | ADPS | Greystone/Germany | Cái | 1 | 2
CB | Công tắc quá nhiệt Over Heat Switch | OH | Greystone/Canada | Cái | 1 | 2
CB | Công tắc mức nước Water Level Switch | LS | Omron/Japan | Cái | 1 | 2
CB | Bộ dẫn động van gió tuyến tính 10 Nm Actuator Damper Modulating 10 Nm | MD_MODUL | Honeywell/China | Cái | 1 | 2
CB | Bộ dẫn động van gió On/Off 10 Nm Actuator Damper On/Off 10 Nm | MD_ON-OFF | Honeywell/China | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến mức dầu (2.2m) Fuel level Sensor |  | Carlo Gavazzi/Italy | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến mức nước (6.0m) Water Level Sensor |  | Carlo Gavazzi/Italy | Cái | 1 | 2
CB | Cảm biến lưu lượng nước, có LCD IEF Insertion Electromagnetic Flow Transmitter, LCD | FT | Dwyer/USA | Cái | 1 | 2
BTU | Bộ đo năng lượng BTU DN100 BTU Meter DN100 |  | Siemens / Secure EU | Cái | 1 | 2
BTU | Bộ đo năng lượng BTU DN80 BTU Meter DN80 |  | Siemens / Secure EU | Cái | 1 | 2
BTU | Bộ đo năng lượng BTU DN65 BTU Meter DN65 |  | Siemens / Secure EU | Cái | 1 | 2
BTU | Bộ đo năng lượng BTU DN50 BTU Meter DN50 |  | Siemens / Secure EU | Cái | 1 | 2
5 | Máy tính lưu dữ liệu (Server) BMS Server Workstation |  |  |  | 1 | 2
| Bộ chia mạng 24 cổng Switch 24 Ports |  | Cisco/Asia | Bộ | 1 | 2
| Máy tính server Server Computer 1 x Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 10 Cores, 2.40 GHz – Max 3.2 GHz 16GB RAM, 2 x SSD 480GB, LCD 24” Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit trở lên | WS-SERVER | DELL/Malaysia | Bộ | 1 | 2
| Tủ Rack Server Rack Enclosure |  | Việt Nam | Gói | 1 | 2
| Máy in A4 A4 Printer |  | HP | Bộ | 1 | 2
| Bộ lưu điện UPS 2KVA |  | Santak | Bộ | 1 | 2
6 | Máy tính vận hành BMS Operator Workstation |  |  |  | 1 | 2
WS | Bộ chia mạng 24 cổng Switch 24 Ports | SW-24 | Cisco/Asia | Bộ | 1 | 2
WS | Bộ chia mạng 16 cổng Switch 16 Ports | SW-16 | Cisco/Asia | Bộ | 1 | 2
WS | Máy tính vận hành Operator Computer Intel Core i7 16GB RAM, 512 SSD, LCD 24” Microsoft Windows 10 Pro 64Bit | WS-COM | DELL/Malaysia | Bộ | 1 | 2
WS | Máy in A4 A4 Printer | WS-PRINTER | HP | Bộ | 1 | 2
WS | Bộ lưu điện UPS 2KVA | WS-UPS | Santak | Bộ | 1 | 2
7 | Phần mềm điều khiển BMS đạt tiêu chuẩn CFR21 Part 11 BMS Software compliance CFR21 Part 11 |  |  |  | 1 | 2
WS | Bộ điều khiển mạng MACH-ProWebCom Web Controller MACH-ProWebCom | MPW-C | Reliable Controls Canada | Bộ | 1 | 2
WS | Bộ nhắn tin cảnh báo SMS, hỗ trợ kết nối 4G, Hỗ trợ VPN SMS Controller, 4G Module, support VPN | SMS | EWON EU | Bộ | 1 | 2
WS | Phần mềm điều khiển BMS tuân thủ tiêu chuẩn CFR 21 Part 11 BMS Software compliance CFR21 Part 11 | RC-WB3 | Reliable Controls Canada | Gói | 1 | 2
WS | Phần mềm xuất báo cáo, tự động gửi báo cáo qua email BMS Software, Automatic send report via email | RC-R3 | Reliable Controls Canada | Gói | 1 | 2
WS | Phần mềm lưu trữ dữ liệu BMS Archived Software | RC-AR3 | Reliable Controls Canada | Gói | 1 | 2
9 | Vật tư thi công Construction |  |  |  | 1 | 2
VT | Cáp CAT6 | CAT6 | Benka/Malay | m | 1 | 2
VT | Cáp AWG18 2 Pair | AWG18_2 | Benka/Malay | m | 1 | 2 | 2022-04-25
VT | Cáp AWG18 1 Pair | AWG18_1 | Benka/Malay | m | 1 | 2 | 2022-04-25
VT | Dây cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Cu_PVC | Cadivi | m | 1 | 2 | 2022-05-24
VT | Ống luồn dây điện D20 PVC | PVC_D20 | NANO/MPE | m | 1 | 2
VT | Ống GI dây điện D20 (mạ kẽm) | EMT_D20 | Cát Vạn Lợi | m | 1 | 2 | 2022-04-25
VT | Ống GI dây điện D25 (mạ kẽm) | EMT_D20 | Cát Vạn Lợi | m | 1 | 2 | 2022-04-25
VT | Trunking 200x100 + nắp | TRUNKING200_100 | Viet Nam | m | 1 | 2
VT | Trunking 100x100 + nắp | TRUNKING100_100 | Viet Nam | m | 1 | 2
PK | Phụ kiện lắp đặt | VTP | Viet Nam | lô | 1 | 2
TC | Nhân công lập trình | T_C | Viet Nam | lô | 1 | 2
HC | Hiệu chuẩn cảm biến | CALIB | Viet Nam | Cái | 1 | 2

## PLKL
TT | Mô tả | DI | DO | AI | AO | AWG18
1 | Quạt dàn lạnh | 2 | 1 |  |  | 3
2 | Dàn nóng | 2 | 1 |  |  | 3
3 | Điện trở xả đá | 0 | 1 |  |  | 1
4 | Công tắc cửa | 1 |  |  |  | 1
5 | Cảm biến điều khiển |  |  | 1 |  | 1
6 | Cảm biến giám sát |  |  | 1 |  | 1
7 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm |  |  | 2 |  | 2

## DMTC
Đơn giá/Point
Định mức nhân công T&C BMS | 120000